政府采购

山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目-B包：音视频设备

# 竞争性磋商文件

政采编号：SDGP370783201802000168

进场交易登记号：SG2018-CG-338

采   购   人：寿光市实验中学

采购代理机构：寿光广信工程造价咨询事务所有限公司

日        期：二〇一九年五月七日

目  录

竞争性磋商公告

第一章  竞争性磋商说明

第二章  供应商须知

第三章  技术标准及采购清单

第四章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件

第五章  评审办法

第六章  纪律要求

第七章  合同主要条款

第八章  响应文件格式

附件及附图

- 第一章  竞争性磋商公告

山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目竞争性磋商公告

一、1、采购人名称：寿光市实验中学  地址：潍坊市寿光市育才路6号

2、采购代理机构：寿光广信工程造价咨询事务所有限公司 地址：寿光市新兴街3008号4楼     联系方式：0536-5118961 
二、采购项目名称：山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目

政采编号：SDGP370783201902000168包

进场交易登记号：SG2019-CG-043包

采购项目情况：

| 标包 | 采购内容 | 项目 预算 | 供应商（供应商）资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 采购内容：实验中学校园道路改造。其他详见磋商文件。 | 2439212.87元 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 3、递交投标文件截止时间前供应商（供应商）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“企业注册地信用官方网站查询”渠道查询相关主体信用记录）； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| B包 | 采购内容：实验中学新建教学楼网络监控、音视频等配套设备。其他详见磋商文件。 | 999669.32元 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具有本项目实施能力； 3、递交投标文件截止时间前供应商（供应商）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“企业注册地信用官方网站查询”渠道查询相关主体信用记录）； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| C包 | 采购内容：实验中学新建教学楼会议桌椅、餐桌凳、不锈钢水池等。其他详见磋商文件。 | 160240元 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具有本项目实施能力； 3、递交投标文件截止时间前供应商（供应商）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“企业注册地信用官方网站查询”渠道查询相关主体信用记录）； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| D包 | 采购内容：对A包、B包、C包进行全程监理。确保工作能够在规定的时间及计划投资内完成，协助业主和项目实施单位完成项目。其他详见磋商文件。 | 60000元 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具有房屋建筑工程乙级及以上资质； 3、递交投标文件截止时间前供应商（供应商）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“企业注册地信用官方网站查询”渠道查询相关主体信用记录）； 4、本项目不接受联合体投标。 |

三、网上获取采购文件

1、获取采购文件时间：2019年05月  日08时30分至2019年05月  日09时00分（北京时间）。

2、地点及方式：相关报名网站自行下载（无需现场领取）。

潍坊市公共资源交易网（网址 http://ggzy.weifang.gov.cn）办理诚信入库并生成保证金子账号后获取采购文件；已注册的供应商可直接生成保证金子账号获取采购文件。各投标人在获取采购文件的时间节点内登录潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“招标（采购）业务”—“招标（采购）文件下载”中自行下载招标（采购）文件。售价：0元。

本项目招标（采购）文件下载网址：中国山东政府采购网、潍坊市公共资源交易网。

3、公共资源交易网注册及生成保证金子账号程序：

（1）注册信息：供应商登陆潍坊市公共资源交易网，注册诚信库审核地区请选择“寿光市”。

（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，选择“供应商（供应商）”类型，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）

（3）网上验证：市公共资源交易中心寿光分中心实施网上验证，网上验证时间：上午 09:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（法定公休日、节假日除外，验证时限为 1 个工作日）。

（4）生成保证金子账号：供应商（供应商）从“企业会员系统”登陆，在“招标（采购）业务”—“填写投标信息”中找到要投标的项目，填写投标信息后点击“确认”按钮，然后点击“生成子账号”（投多个标段的，每个标段均需“生成子账号”）；也可用手机扫描市公共资源交易网左侧二维码，下载“交易通”APP，使用手机填写投标信息后“生成子账号”。（保证金子账号为缴纳投标保证金使用，生成后请务必牢记，所投每个标段子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露）。

（5）保证金缴纳（退款）情况查询：开标前，供应商（供应商）已经缴纳投标保证金的，可以登陆交易系统在“招标（采购）业务”—“保证金缴纳退回查询”中，点击相应标段的“查询”按钮，可查看所缴纳投标保证金的相关信息，确认是否缴纳（退款）成功。

注：

（1）系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”—“综合下载”中下载相关操作手册和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。

（2）网上报名通过不代表资格审查的最终通过或合格，投标人（供应商）最终资格的确认以资格后审通过为准。

潍坊市公共资源交易网（网址 http://ggzy.weifang.gov.cn）：潍坊市公共资源交易网（网址 http://ggzy.weifang.gov.cn）：技术支持电话：0536-8097130。

中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/）服务电话 0531-82669782。

四、公告期限：2019年05月  日 至 2019年05月  日（北京时间）

五、递交投标文件时间及地点：

1、递交时间：2019年05月  日09时00分（北京时间，具体详见磋商文件）

2、递交地点：寿光市公共资源交易中心二楼第三开标室。

3、投标人（供应商）应于2019年04月  日09时00分前将投标文件递交至寿光市公共资源交易中心（寿光市政务服务中心二楼）第三开标室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标（采购）人不予受理。

六、开标时间及地点：

1、递交时间：2019年05月  日09时00分（北京时间）

2、递交地点：寿光市公共资源交易中心（寿光市政务服务中心二楼）第三开标室。

七、联系方式：0536-5118961

八、其他

1、本项目发布的媒介为：潍坊市公共资源交易网、中国山东政府采购网、中国招标投标公共服务平台。

2、关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在潍坊市公共资源交易网、中国山东政府采购网站发布。供应商有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于投标截止时间前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有供应商。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不得参加同一招标项目投标。

4、踏勘现场：各投标单位于2019年5月10日上午9时在寿光市实验中学南门集合，共同组织踏勘现场。无论是否探勘现场均视为投标人已踏勘现场。

5、任何潜在投标人，均可要求对采购文件进行澄清，澄清要求按采购文件中要求于2019年05月  日09时前提交，投标人在规定时间以后提出的澄清要求招标人有权不予受理。

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求：具体要求详见磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购促进残疾人就业；④节能产品、环境标志产品优先采购。

附件：1、需求公示

2、竞争性谈判（磋商）文件

发布人：寿光广信工程造价咨询事务所有限公司

发布时间：2019年05月  日

第一章  竞争性磋商说明

本项目为山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目-B包：音视频设备竞争性磋商采购，我公司受寿光市实验中学委托，代理本项目的竞争性磋商采购事宜，现对本次竞争性磋商作如下有关说明：

一、采购内容

采购内容：实验中学新建教学楼网络监控、音视频等配套设备。其他详见磋商文件。二、供货期限、质量标准、交货地点、质保期限、售后服务：

1、供货期限：2019年7月10日前全部供货安装调试完毕并通过验收。

2、质量标准：符合国家有关规范标准和地方规定、环保标准并达到发包人使用要求。

3、交货地点：发包方指定的地点，运送过程中发生的运输、装卸费用均由中标供应商承担。

4、质保期限质保期限在满足国家规定的三包政策外且质保期不少于两年。质保期自验收合格之日起算，有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期。

5、售后服务

供应商的服务承诺应按不低于招标（磋商）文件中提出的所有服务要求的标准做出响应，其基本服务如下：

1、提供的所有货物及零配件必须是投标文件中投报的品牌、型号及生产厂家，必须符合并不低于相关参数要求，必须是正规厂家出品、配套且全新的、符合国家质量监测标准；每件货物必须提供合格证，主要设备必须配套相关技术资料。

2、所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

3、所提供产品涉及到软件著作权、产品专利等纠纷由中标方负责。

4、明确售后服务能力，包括售后服务、维护响应时间（至少提供12小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）等。

5、在货物的设计使用寿命期内，供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

三、请供应商务必在磋商时携带以下资料原件，并将原件装好，并附证件及业绩材料明细表，原件材料在磋商前连同响应文件一起递交。截止时间后递交的将拒收。

1、营业执照副本原件；

2、法定代表人身份证明书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效）；

3、法人承诺书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效）；

4、法人授权委托书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效，响应文件为法定代表人签署且法定代表人参加磋商的，不需要此项内容）；

5、基本账户开户许可证原件（竞争性磋商保证金必须来自基本账户银行开户许可证上的账号）；

供应商将磋商保证金由供应商的基本帐户一次性汇入磋商文件指定帐户并且能从磋商文件指定帐户查到，否则视为磋商保证金无效，将作无效响应处理。

7、递交投标文件截止时间前供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“企业注册地信用官方网站”渠道查询相关主体信用记录）；

8、银行汇款凭证；

9、荣誉表彰证书原件及业绩合同原件；如投标单位现场提供的荣誉表彰证书原件及业绩合同原件经查验有弄虚作假的，无论中标与否，一经发现，该投标单位在此后三年内不允许参加寿光市政府采购项目的投标；

10、竞争性磋商文件规定的其它需提供的资料；

注：

（1）第1-7项证件原件为资格审查必要合格条件，供应商磋商前必须备齐、递交，磋商时对递交的资格证明材料进行审查。若截止时间后递交的资格证明材料缺1-7项中任一项证明原件，则其投标文件将不进入详细评审，作无效磋商处理。以上证件如果正在办理年审的，则需办证机构出具相关证明。

（2）以上证件正在办理年审、延续或变更的，须出示主管部门开具的证明或由公证处开具的公证书。

（3）以上材料的复印件需做入标书中，并逐页加盖公章或骑缝章。

五、凡涉及本次竞争性磋商采购（磋商）文件的有关补充或修正，均以寿光广信工程造价咨询事务所有限公司的书面通知为准。

六、本次竞争性磋商采购不接受联合体。

七、请供应商在磋商时间前半个小时到达磋商现场，并将竞争性磋商采购（磋商）文件说明中要求递交的各项原件与响应文件一同递交，评审结束后原件退还，供应商的响应文件不论成交与否一概不予退还。

八、供应商一旦参加磋商会议，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

九、其他要求

1、成交供应商必须按照采购人要求实施并完成本项目，因供应商原因造成项目无法实施的，采购人有权解除合同并追偿损失。

2、所有供货均为带安装且为按需零散安装，当采购人有需求并通知中标人时，中标人上门服务并按所需数量安装。

3、供应商必须在接到补充供货通知、设备维修通知或其他服务通知后，一小时内到场处理，如不能履行将按违约条款处理。

4、如遇设备出保后维修保养或使用中标人所供应的耗材的设备出保后维修保养的，服务价格不得高于厂家标准，服务质量、水准不得低于厂家标准。如不能履行将按违约条款处理。

5、供应商应认真、全面、综合地阅读、理解本招标（磋商）文件及其澄清、修改、补充等文件，如有任何疑义，应按前附表第1.10.2项的规定按时提出，采购人对供应商的任何推论、理解和结论不负责任，如供应商认为招标（磋商）文件中所列的技术要求有可能会造成限制性或倾向性条款，也应在招标答疑时向采购代理机构提出，如未提出，则视为对技术要求无任何异议。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：寿光市实验中学 地址：潍坊市寿光市育才路6号 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：寿光广信工程造价咨询事务所有限公司 地址：寿光市新兴街3008号411室 联系人：宋萍 电话：0536-5118961 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目-B包：音视频设备 |
| 1.2.4 | 分包情况 | 共分四个包，本竞争性磋商文件为B包 |
| 1.2.5 | 采购内容 | 采购内容：实验中学新建教学楼网络监控、音视频等配套设备。主要采购内容详见采购清单。 |
| 1.9.1 | 现场考察 | ○不组织。 ⊙组织，各投标单位于2019年5月10日上午9时在寿光市实验中学南门集合，共同组织踏勘现场。无论是否探勘现场均视为投标人已踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 磋商前答疑会 | ⊙不组织。 ○组织 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间、方式 | 供应商如有疑问请将问题以附件形式（WORD版本及扫描件，须体现联系电话）发送至sp20091209@126.com，并通知采购代理机构。 如无疑问将视为供应商完全响应采购（磋商）文件，开标后供应商不得再就采购（磋商）文件提出异议。 联系电话：0536-5511861，联系人：宋萍 |
| 1.10.3 | 采购人澄清问题的时间、方式 | 澄清时间：2019年5月 日17时 澄清方式：在潍坊市公共资源交易网、中国山东政府采购网站同时发布，一经发布，即认为所有潜在供应商（供应商）均已经收到，潜在供应商（供应商）应随时自行查看发布内容，否则责任自负。 |
| 2.1.1 | 组成磋商文件的其他材料 | 无 |
| 2.3.1 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间和方式 | 无 |
| 2.3.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 发出澄清文件后24小时内。 |
| 2.4.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 无 |
| 2.5 | 提交响应文件截止时间 | 2019年5月 日09时00分 |
| 3.2.1 | 报价的范围 | 本项目全部采购内容 |
| 3.2.2 | 采购预算 | ￥：999669.32元（大写：玖拾玖万玖仟陆佰陆拾玖元叁角贰分） |
| 3.2.3 | 报价的次数 | 2次。 |
| 3.2.9 | 国家优质或进口产品报价 | ⊙不允许 ○允许 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件截止之日起 60 日历天。 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金的金额：19980.00元整 2、磋商保证金的形式：银行电汇。 3、磋商保证金缴纳方式： （1）供应商通过潍坊市公共资源交易中心寿光分中心电子交易系统网上报名（确认）后（选择对接银行时，选择建设银行），系统为每个供应商随机生成不同的子账号（37050167790800000597-*****），供应商将保证金汇入其对应的建设银行子账号。【子账号生成方式：登录潍坊市公共资源交易中心寿光分中心首页→报名入口→对应的项目类别（如政府采购、建设工程……）→找到要报名的项目→点击“我要报名”→填写用户名、密码点击“登录”（已登录的，直接进入后续环节）→选择供应商登录→业务管理→报名（对应所投项目）后进入完善投标信息页面→点击添加保存（报名状态为“报名成功”）→点击生成子账号，格式为37050167790800000597-*****，中间字符“-”为减号，并非下划线符号，该账号即为保证金缴纳账号）】 （2）投标保证金缴纳账号： 开户银行：建设银行寿光支行 帐号：系统为每个供应商随机生成不同的子账号（37050167790800000597-*****） 开户名：潍坊市公共资源交易中心寿光分中心 寿光市公共资源交易中心联系人：王主任 电话：0536-5117986 4、磋商保证金必须从投标供应商基本账户一次性转入指定账户并保证投标保证金在2019年05月 日09时 00分之前(到账时间以建设银行确认时间为准)到账，否则投标保证金无效，其投标按无效投标处理。（详见附件） 5、通过单位结算卡交纳磋商保证金的方式： （1）供应商可以通过关联基本账户的单位结算卡办理投标保证金转账手续。供应商提交投标文件时，须同时提交投标保证金从关联基本账户的单位结算卡转出的证明材料原件（如账户信息齐全的银行交易回执单、账户交易明细或银行出具的相关证明材料等），否则投标（响应）文件作无效处理。 （2）单位结算卡应开通款项转入功能，以便投标保证金能及时退回基本账户，因单位结算卡功能而产生的投标保证金退还不及时等问题，相关责任由相应供应商承担。 |
| 3.6 | 是否允许提交备选响应方案 | ⊙不允许 ○允许 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 1、所有要求法定代表人和其委托代理人签字或印章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或印章。否则，按无效响应处理。 2、供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应处理。 |
| 3.7.4 | 装订要求 | 响应文件必须胶装，否则作无效响应文件处理。 |
| 3.7.5 | 响应文件份数等要求 | 响应文件：正本壹份，副本 伍 份，不满足份数要求的作无效响应文件处理；响应文件正本必须胶装，否则作无效响应文件处理。 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 1、供应商应将所有响应文件密封在密封袋中，并在响应文件密封袋上注明下列识别标志： ①采购项目名称及编号： ②2019年 月 日 时00分开标，此时间以前不得开封。 2、如果响应文件没有按规定密封和标记，采购人将不承担响应文件提前开封的责任，对此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝。 3、所有响应文件的外层密封袋的封口处应加盖供应商印章或密封章。 |
| 4.2.2 | 提交响应文件时间、地点和要求 | 1、时间：2019年05月 日09时00分； 2、地点：寿光市公共资源交易中心（寿光市政务服务中心二楼）第三开标室 3、要求：法定代表人参加竞争的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件； 委托代理人参加竞争的，应出示法定代表人签署的授权委托书原件和本人身份证原件。 |
| 4.2.4 | 是否退还响应文件 | ○是 ⊙否：除需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 1、开启时间：2019年5月 日09时00分； 2、开启地点：寿光市公共资源交易中心（寿光市政务服务中心二楼）第三开标室 |
| 6.1 | 磋商小组 | 磋商小组由采购人依法组建。 |
| 6.3 | 评审办法 | 综合评分法。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 1、履约担保：中标金额的5%（精确到万元），银行汇款或同等金额的银行保函。 2、履约保证金缴纳方式: （1）采用保函方式缴纳履约保证金的，应缴纳至寿光分中心综合科； （2）采用非保函方式缴纳履约保证金的，招标人及其委托的中介代理机构应在交易文件中约定，中标（成交）人的履约保证金缴纳至寿光市公共资源交易中心寿光分中心保证金专用账户，账户如下： 开户银行：建设银行寿光支行 帐号：37050167790800000597 开户名：潍坊市公共资源交易中心寿光分中心 （注：37050167790800000597，开户行为建设银行寿光支行，此账户非缴纳投标保证金时系统自动生成的子账号）。 （3）履约保证金到账后，中标人至寿光中心综合科领取履约保证金收据。（详见附件）。 （4）履约保证金的退还：寿光市公共资源交易中心收到项目验收合格证明、履约保证金退付审批单（详见附件）、履约保证金缴纳收据后退还。 |
| 9.2 | 采购代理服务费支付 | 由成交供应商支付。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 定义 |  |
| 10.1.1 | 磋商文件 | 采购人或者采购代理机构依据采购项目特点和实际需要编制的，在采购公告基础上进一步说明采购项目技术要求、资格审查标准和方法、报价要求、评审标准和方法以及合同特殊条款等的要约邀请。 |
| 10.1.2 | 响应文件 | 按磋商文件要求编制，并在提交响应文件截止时间前提交的要约文件。 |
| 10.1.3 | 原件 | 最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
| 10.1.4 | 书面形式 | 包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |

1.总则

- 1.1采购依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》和其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

- 1.2项目概况

1.2.1本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4本项目分包情况：见供应商须知前附表。

1.2.5本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.3资格审查方式：资格后审。

- 1.4费用承担

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

- 1.5保密原则

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.6语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如响应文件提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

- 1.7计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.8时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，“时”、“分”均为北京时间。

- 1.9现场考察

1.9.1供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人应当按照供应商须知前附表规定的时间、地点组织现场考察，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用。

1.9.2采购人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能利用的资料，采购人对由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

1.9.3经过采购人允许，可以进入项目现场考察，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.9.4采购人可以视项目的具体情况，组织对符合条件的供应商的资格条件进行考察核实。

- 1.10.磋商前答疑会

1.10.1供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人或者采购代理机构，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3磋商前答疑会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，同时将澄清内容在原公告发布媒体上予以发布，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

- 1.11偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

- 2.磋商文件

- 2.1磋商文件的组成

2.1.1本磋商文件包括：

竞争性磋商公告

（1）竞争性磋商说明；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）供应商应当提交的资格、资信等证明文件；

（5）评审办法；

（6）纪律要求

（7）项目合同

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

（10）磋商地点附图

2.1.2根据本章第2.3款和第2.4款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

2.1.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 2.2磋商文件的询问

2.2.1采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2.2供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.2.3询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

- 2.3磋商文件的澄清

2.3.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.3.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的截止时间前以书面形式发给所有购买磋商问价的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.3.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人（采购代理机构），确认己收到该澄清。

- 2.4 竞争性磋商文件的修改

2.4.1 在截止时间前，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并通知所有已购买采购（磋商）文件的供应商。补充文件将作为采购（磋商）文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.4.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.4.3 为使供应商有足够的时间按采购（磋商）文件的修改要求考虑修正响应文件，招标代理机构可酌情推迟提交响应文件的截止日期和日期，并将此变更通知所有供应商。

- 2.5延长提交响应文件的截止时间

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清或者更正公告的时间，应当在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间至少5日前；不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间，具体时间将在原公告发布媒体上发布通知予以明确。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）开标一览表（磋商报价一览表）

（2）磋商函；

（3）法定代表人证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）报价表（包括：报价一览表、报价需要说明的其他内容）；

（5）供应商基本情况表；

（6）项目服务方案；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

- 3.2竞争报价

3.2.1报价的范围及内容：

（1）本次采用全费用综合单价方式。投标报价包含一切与本项目有关的费用。

包含但不限于：材料、机械、制作、包装、运输、安装、保管费、水电费、保险、验收合格、售后服务、品质保修期内的修、配、换服务、利润、税金、试化验费、装卸费、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，并包括各项费用和价格的涨价风险等，应计未计部分视为全部计入。包含合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。同时，工程量清单中所列工程数量的变动和工程项目的删减，丝毫不影响清单单价。

（2）采购清单中的数量为暂估量,投标单位报价时不得改动。如实际供货数量发生变化时，按实际供货数量结算。

（3）投标文件中每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目及招标范围规定报价表中应有的，但投标报价中没有的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在其他单价和合价中。

3.2.2本项目的采购预算为：人民币999669.32元整，供应商的报价不得超过采购预算，否则作无效报价处理。供应商的报价已包含该项目编制全过程的费用，如编制过程发生额外费用(即合同价以外的费用)采购人不再另行支付。

3.2.3报价的次数：2次，响应文件中的报价为第一次报价。

3.2.4供应商不得以任何方式或者方法提供竞争以外的任何附赠条款。

3.2.5供应商应当按照第八章“响应文件格式”提供的格式和要求，填写各表格，并按要求由法定代表人或者委托代理人签署，以方便评审小组对各响应文件进行比较。

3.2.6算术错误修正的原则：

(1）投标文件中开标一览表（磋商报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（磋商报价一览表）为准；

(2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（磋商报价一览表）的总价为准，并修改单价；

(4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商（供应商）的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经供应商（供应商）确认后产生约束力，供应商（供应商）不确认的，其投标无效。

3.2.7唱价时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的报价进行唱价。

3.2.8采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

3.2.9供应商须知前附表未规定可以采购国家优质或进口产品的，不允许国家优质或进口产品参加报价。

- 3.3响应有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.4磋商保证金

3.4.1供应商须知前附表规定交纳磋商保证金的，供应商应按供应商须知前附表规定的数额和形式交纳磋商保证金。

3.4.2采购人、采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在咨询合同签订后5个工作日内退还。

3.4.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

3.4.5供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还，并按规定上缴国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后，在评审小组没有对磋商文件进行实质性变动的情况下，撤回全部或者部分响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交的供应商未能在规定期限内签订合同协议的；

（6）未在规定时间内足额缴纳履约保证金的；

（7）中标（成交）供应商未按规定缴纳采购代理服务费的；

（8）法律、行政法规以及磋商文件规定的其他情形。

- 3.5资格审查资料

资格审查资料：见第四章“供应商应当提交的资格、资信等证明文件”。

- 3.6备选响应方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。

- 3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按磋商文件的要求和第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关供货期限、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应，如实在商务响应表和技术响应表中填写响应情况。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在响应文件的规定处签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4响应文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表。

3.7.5响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件正本必须胶装，否则作无效响应文件处理。

- 4.响应

- 4.1响应文件的密封和标识

4.1.1响应文件的密封：见供应商须知前附表。

4.1.2响应文件的标识：见供应商须知前附表。

- 4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在递交响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商有下列情形之一，采购人、采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）响应文件未按本章第4.1.1项要求密封的；

4.2.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商的响应文件均不退还。

- 4.3响应文件的补充、修改和撤回

4.3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

4.3.2供应商补充、修改或者撤回已提交响应文件的书面声明应执行本章第3.7.3项的规定。

4.3.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”、“修改”字样。

- 5.开启

- 5.1开启时间和地点

采购人应当在本章第2.5款规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开开启，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开启会议的代表应签名报到。

- 5.2开启程序

5.2.1宣布开启纪律；

5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

5.2.3公布在提交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；

5.2.4供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，并签字确认；

5.2.5开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、报价、允许提供的备选响应方案和响应文件的其他主要内容，并记录在案；

5.2.6供应商的法定代表人或其委托代理人、采购人代表、记录人等有关人员在开启记录上签字确认；

5.2.7开启结束。

- 5.3开启异议

5.3.1供应商对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人或者采购代理机构应当场作出答复，并制作记录，供应商、采购人、采购代理机构签字确认。

5.3.2供应商认为其他供应商的响应文件的密封不符合规定的，应在开启现场提出，采购代理机构现场记录，按以下原则处理：

（1）相关各方供应商签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众开启符合密封规定的响应文件。

（2）若相关各方供应商签字确认有异议的，报评审小组处理，在处理决定未作出之前有异议各方的响应文件均不得开启；处理决定认为响应文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为响应文件不符合规定的，按照无效响应处理。处理决定当场公布后，由采购代理机构工作人员当众开启符合密封规定的响应文件。

（3）按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人、采购代理机构不予受理。

5.3.3若有报价、价格折扣和磋商文件允许提供的备选响应方案等实质内容未被唱出的，供应商应在开启时及时声明或者提出；否则，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 6.评审

- 6.1磋商小组

磋商及评审由采购人依法组建的磋商小组负责。

- 6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评审办法

本项目评审办法：见供应商须知前附表。

- 7.合同授予

- 7.1 成交方式

根据磋商小组的评审报告推荐成交候选人。

- 7.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

- 7.4履约保证金

7.4.1履约保证金金额详见前附表。

7.4.2成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人、采购代理机构造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3履约保证金在寿光市公共资源交易中心收到项目验收合格证明后退还。

7.4.4招标人和中标（成交）人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标（磋商）文件和投标文件规定交纳履约保证金并订立书面合同。中标（成交）人应在订立书面合同后 5 个工作日内携带履约保证金银行汇款凭证及合同复印件至寿光分中心综合科开具收据。如中标（成交）人按规定及时交纳履约保证金，寿光分中心将把在订立合同 30 日后未按合同履约中标人的违约信息上传至公共资源交易平台曝光台，曝光时限 30 日。中标（成交）人在寿光分中心累计出现 3 次不按合同履约的行为，交易中心将建议行业监管部门禁止其入场交易 1-3 年。

- 7.5签订合同

7.5.1采购人应当在成交通知书发出后30日内，根据采购（磋商）文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

若中标（成交）公告发出后，中标（成交）单位拒不签订合同的，采购人取消其中标（成交）资格，并按有关规定其投标（磋商）保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标（成交）人还应当对超过部分予以赔偿。

若中标（成交）公告发出后中标（成交）单位签订合同后无故不进场施工或供货或提供服务，则采购人有权利与其解除合同并将其加入不诚信单位名单，由此造成的后果由其自行承担。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.质疑、投诉

- 质疑

参加本次政府采购活动的供应商（供应商）认为采购（磋商）文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。质疑处理应按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第94号）以及相关的法律法规规定执行。

质疑人提出质疑时，应当提交质疑函，并按照被质疑人与质疑事项有关的供应商（供应商）数量提供质疑函副本。供应商（供应商）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商应按规定以加盖单位公章的书面文件提出质疑，由法人代表或授权代表持质疑函和必要的证明材料直接送达招标代理机构（地点：寿光市新兴街3008号4楼411室，联系电话：0536-5118961），或将电子版文件以电子邮件的形式发送至sp20091209@126.com，否则招标人或者招标代理机构不予受理。

- 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。投诉处理应按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第94号）以及相关的法律法规规定执行。

- 9.采购代理服务费

9.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。招标资料（采购（磋商）文件、图纸及其他材料）售后不退。

9.2采购代理服务费由成交供应商承担，收费标准按下表货物招标代理收费标准收取（按照差额定率累进法计算）。无论供应商是否单独列项计算该费用，招标人均认为该费用已包含在投标报价中。

| 类型及费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |

采购代理服务费按照差额定率累进法计算，例如：中标（成交）额为600万元时，计算采购代理服务费收费额如下：

100 万元×1.5%=15000元

（500-100）万元×1.1%=44000元

（600-500）万元×0.8%=8000元

代理费合计：15000+44000+8000=67000元。

代理费缴纳账户：

开户行：中国建设银行股份有限公司寿光支行银海分理处

账号：37001677922050147994

开户名：寿光广信工程造价咨询事务所有限公司

- 10.其他需补充的内容

在各政府采购信息指定发布媒体上分别公告同一政府采购信息的，内容必须保持一致。内容不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告的信息为准，但法律、行政法规另有规定的除外。如遇不一致、漏页、缺页等问题请于递交响应文件截止时间前及时向代理机构提出，规定时间内未提出的，后果由各供应商自行承担。

- 第三章  技术标准及采购清单

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心三层交换机 | 1.交换容量：交换容量≥10Tbps 2.包转发率：包转发率≥2800Mpps 3.硬件要求：主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2， 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥3， 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图。 4.虚拟化支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps, 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。 5.无线管理支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理。 6.用户管理：支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式 7.组播：支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL。 8.二层功能：支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤， 支持MAC地址≥256K， 支持ARP表项≥128K。 9.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6， 支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K，提供权威第三方测试报告。 10.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 11.可靠性支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性。 12.设备管理：支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 13.实配（单台）：配置主控引擎≥2，电源个数≥2，万兆集群端口数≥8 14.配置8个万兆光口，8个千兆光口，8个千兆电combo口，管理AP的license数量≥16 。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汇聚三层交换机 | 1.交换容量：交换容量≥580Gbps 2.包转发率：包转发率≥200Mpps 3.硬件：为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 4.端口：支持28个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口 5.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥64k，提供权威第三方测试报告 6.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 7.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供权威第三方测试报告 8.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 9.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 11.可靠性：支持G.8032以太环保护协议， 12.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 13.为保证网络设备、协议的兼容性，以及项目实施、后期维护的方便，要求设备与核心交换机同一品牌，否则投标无效； | 台 | 5 |  |
| 3 | 接入交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps 2.包转发率：包转发率≥108Mpps 3.端口：24个千兆电口，4个千兆SFP 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥16K 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 实配交换机堆叠的线缆长度>=30米； 7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议。 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 11.静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声。 12.SDN：支持Openflow 1.3标准。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 12 |  |
| 5 | POE交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥24，24口均支持PoE和PoE+，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28个； 2. 交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； 3. 支持单端口POE输出功率≥60W，此类端口≥4个；支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W 4. 产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能； 5. 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 6. 为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作； 7. 交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷≥8kv，提供第三方测试报告； 9. 工作温度：0℃~50℃。 | 台 | 8 |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 1.可根据机箱内温度调节机箱风扇转速，支持3级风扇转速；可同时预览40路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 2.可同时通过HDMI1、HDMI2接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上，支持缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标；可自动显示相应时间点前后9张缩略图；可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，支持192个分屏预览，支持将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回；可接入总码率不超过1024Mbps的128路H.265编码、1080p格式的视频图像，可同时正放或倒放16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像；可接入H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC；可对1920×1080、3840×2160、4096×2160、4000×3000格式的视频图像进行抓拍，抓拍后的图片分辨率可达1920×1080 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持10T硬盘接入，8个IPSAN网盘，接入支持智能检索功能的网络摄像机，则NVR进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（可设置线、四边形、全屏等规则），支持走廊模式预览；可对画面顺时针旋转270度或左右、上下、中心翻转预览；可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 3.可指定某一块硬盘为热备盘，支持一键创建RAID5阵列功能；支持硬盘热插拔，支持24个SATA，1个eSATA接口，4个RJ45网络接口，1个RS485串行接口，1个键盘485串口，1个RS-232串行接口，2个USB2.0，2个USB3.0，48路报警输入，24路报警输出。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 监控硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 72 |  |
| 8 | 高清摄像头 | 1．具有200W像素 CMOS传感器。 2．在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 3．支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 4．最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。 5．支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/2。 6．支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7．具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 8．支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 9．支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 10．支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 11．支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 12．摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 13．具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 14．摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 15．支持IP67防尘防水等级。 | 台 | 50 |  |
| 9 | 网线 | 支持带宽250MHz，传输性能远高于超五类标准，适用于传输速率高于1Gbps的应用，不同于超五类线之处在于，改善了串扰及回波损耗方面性能；符合ISO/IEC11801、YD/T1019标准；满足GB50311-2007、GB50312-2007对各类线缆电气特性的要求 | 箱 | 13 |  |
| 10 | 网络机柜 | 1.尺寸：600mm宽*2055mm高*600mm深,容积（U）:42； 2.标准配置:前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； 3.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准。 | 台 | 3 |  |
| 11 | 24芯光纤 | 1.外护套材料：聚乙烯（PE）光缆外径及重量：单位（mm、kg/km） 光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝钢丝直径：1.0mm铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包松套管材质：PBT松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿芯数：24芯可选光纤类型：OS2单模光纤敷设方式：穿管、架空适用，进局、槽道、电缆沟可用敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N施工温度：0～40℃，使用温度：-40～70℃ | m | 500 |  |
| 12 | 顶管 | 1.顶管规格:DN80 ；2.满足施工需要 | m | 200 |  |
| 13 | 电脑 | CPU不低于Intel 酷睿i3-7100，3.9GHz主频，3MB缓存；原厂同品牌主板集成HDMI、VGA、Display Port、三视频接口、串口；内存≥4GB DDR4 2400Mhz；集成显卡；集成8声道声；硬盘容量≥1T，SATA3接口，7200rpm；集成英特尔网卡；同品牌显示器不低于21.5英寸，分辨率1920x1080；提供低蓝光和不闪屏双护眼认证，键盘、鼠标；内置电源≥200W，主板供电为标准24针接口，以保证稳定供电；≥24L标准机箱，便于散热和扩展，主机搭载智能节能技术可以实时侦测CPU负载情况，优化性能提升效率；原厂预装硬盘保护和网络同传管理软件。 | 台 | 57 |  |
| 14 | 主控电脑教师机 | CPU:酷睿CPU型号i7-8700核心数六核,内存：容量16GB,插槽数量2个以上最大支持容量64GB,硬盘：2TB；256G SSD,显卡：≥8G显存规格DDR5 GTX-1050；防水抗菌键盘光电鼠标。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 六类网线 | 支持带宽250MHz，传输性能远高于超五类标准，适用于传输速率高于1Gbps的应用，不同于超五类线之处在于，改善了串扰及回波损耗方面性能。 | 箱 | 6 |  |
| 16 | 六类网头 | 8P8C簧片镀金50μ(inch) | 盒 | 2 |  |
| 17 | 电脑凳 | 板采用环保材质耐用抗磨耐高温防水，加厚材质稳固结实，承重力强，尺寸符合人体工程学理念，耐磨地脚，多种地板可用。 | 把 | 56 |  |
| 18 | 光纤配线架 | 24芯ODF光纤配线架，国标 | 个 | 2 |  |
| 19 | 防静电地板 | 全钢无边防静电地板，600*600*35mm，安装高度可选400mm，敷设高度按实际需要确定，含地板、支架、横梁、螺丝等配件。 | m2 | 60 |  |
| 20 | 空调 | 1.变频空调3P（柜机）； 2.能效等级：≥新3级，能效比≥3.58，额定制冷量≥7200W，额定制冷功率≤2530W，额定值热量≥8600W，额定值热功率≤3000W，室外噪音（db）≤57，循环风量≥1100m3/h | 台 | 2 |  |
| 21 | 无缝液晶拼接屏 | 1.LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。；LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。；LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。；LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。；液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 2.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 3.LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 4.LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 | 台 | 12 |  |
| 22 | 55寸模块化底座 | 标配；高度≤100cm；核算时按照电视墙列数*限价 标配800mm 增加100mm 限价增加100 | 个 | 4 |  |
| 23 | 55寸模块化框架 | 标配 | 个 | 12 |  |
| 24 | 15米HDMI线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 条 | 12 |  |
| 25 | 解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持12个HDMI接口，支持12路模拟音频输出，支持6路模拟视频输出。 2.设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x12到12X1的任意拼接显示。 设备支持视频图像轮巡输出显示。 3.设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 3.要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等) 3.要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出96路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或60路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或36路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或24路分辨率为3840×2160(H.265），或24路分辨率为4096×2160(H.264）,或12路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 主控电脑 | CPU:酷睿CPU型号i7-8700核心数六核,内存：容量16GB插槽数量2个以上最大支持容量64GB,硬盘：2TB；256G SSD,显卡：≥8G显存规格DDR5 GTX-1050；防水抗菌键盘光电鼠标。 | 台 | 4 |  |
| 27 | 施工辅料 | 布线及施工国标：网监电脑的布线施工，公牛插排、清华同方超五类网线，国标电源线及线槽，同时包含液晶拼接屏及原高考后台设备的搬迁、安装调试等。含电源线、配电箱、漏电保护、网线等线缆。 | 元 | 1 |  |
| 28 | 钢架结构 | 架子 | 宗 | 1 |  |
| 29 | 监控操作台 | 加厚冷轧钢板托盘上下可调环保静电喷涂符合SGS环保标准人体工程学设计 | 台 | 1 |  |
| 30 | P2彩色显示屏 | 室内P2全彩显示屏，显示面积3.5*1.93，单元板尺寸192mm*192mm，点间距：2.0mm；LED发光管：原厂金线封装，像素管规格：表贴三合一全彩灯；像素点（点数/ m2）160000像素/㎡；安装方式：前维护，磁吸；换帧频率：60帧/秒；灰度级别 65536，刷新率（Hz） ≥1920；具有单点亮度校正、单点色度校正功能；白平衡亮度（nits） ≥800-1000；色温（K） 2000-9300可调；视角（水平/垂直°）140/120；发光点中心距偏差 <3%，亮度/色度均匀性 ≥97%；对比度1500:1；峰值功耗（W/m2）750，平均功耗（W/m2） 280，供电要求：AC90~264V，频率47-63（Hz）；安全特性 GB4943/EN60950；驱动方式：恒流驱动 | 平方米 | 6.7 |  |
| 31 | 控制系统 | 控制发送卡2张，接收卡15张 | 套 | 1 |  |
| 32 | 电源 | 5V40A | 块 | 46 |  |
| 33 | 控制电源箱 | 用于显示屏供电系统，独立电源设计，容量大于15KW，具有断电保护功能 | 台 | 1 |  |
| 34 | 电源线 | RVV2*2.5纯铜电缆 | m | 200 |  |
| 35 | LED播放软件 | 1.支持同时控制多个显示屏区块； 2.B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 3.网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现高清会议系统等网络视频信号和计算机信号上屏显示； 4.具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 5.支持多种类型显示屏幕选择，定时开关屏，调整屏幕工作模式； | 套 | 1 |  |
| 36 | 视频处理器 | LED演播室 | 套 | 1 |  |
| 37 | 框架 | 50*100铝合金，国标 | 套 | 1 |  |
| 38 | LED条屏 | 0.45*4.8米单色（红），Φ3.75，单行显示 | 平方米 | 2.16 |  |
| 39 | 走廊显示屏 | 3.2*1.8米单色（红），Φ3.75 | 平方米 | 5.4 |  |
| 40 | 主控电脑 | CPU:酷睿CPU型号i7-8700核心数六核,内存：容量16GB插槽数量2个以上最大支持容量 64GB,硬盘：2TB；256G SSD,显卡：显存容量独立8GB显存规格DDR5 GTX-1070；防水抗菌键盘光电鼠标。 | 台 | 2 |  |
| 41 | 管理机 | 15.6英寸笔记本电脑(i7-7700HQ，8G内存，硬盘1T+128G SSD， 显卡： TX1050Ti 4G，屏幕IPS) | 台 | 1 |  |
| 42 | 路由器 | GT-AC5300 ROG路由器 5300M三频全千兆低辐射/无线电竞路由器/MU-MIMO/高速路由/支持AiMesh;规格信息天线可拆卸支持WPS支持Qos限速功能支持传输标准IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a无线协议802.11ac处理器博通（Broadcom ） 天线信息适用频段2.4GHz+5GHz | 个 | 4 |  |
| 43 | 主扩扬声器 | 1.单元组成:低音 10英寸，2.5英寸音圈 低音；单元组成:高音 1.5英寸钛合金振膜，1英寸喉管；频率响应(-1dB) 60-18000Hz；频率响应(-3dB) 50-20000Hz；覆盖角度(-6dB) 90度(H)×60度(V)；灵敏度(1W/1m) 95dB/1W 1米。 2.连续声压级 121dB；峰值声压级 127dB；标准阻抗 8Ω；输入功率 250W(额定)/500W(峰值)；分频点 2.2KHz； 3.箱体板材 18mm夹板；安装方式 14个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔；表面处理 黑色颗粒状树脂喷涂；面网 模压钢制圆型面网；输入连接器 2个NL4插座；连接 1+、2+/正极；1-、2-/负极。 | 只 | 4 |  |
| 44 | 功率放大器 | 1.D类数字功放，紧凑的2U机身； 2.额定功率：8Ω/立体声：≥450W，4Ω/立体声：≥800W； 3.输出电压(THD=1%,1kHz)：52.9V； 4.电压增益：34.5 dB； 5.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器)：50V/us； 6.输入灵敏度 ( 额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms； 7.串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz）：≥75 dB； 8.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）：0～-1 dB； 9.输入阻抗：20KΩ（平衡) ，10KΩ（ 非平衡)； 10.阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）≥300； 11.信噪比 (A 记权，20Hz-20kHz)≥100dB； 12.电源要求 220VAC (±10%)，50/60 Hz； 13.保护功能：智能温控风扇、温度保护、短路过流保护、直流出错保护、过欠压保护。 | 台 | 2 |  |
| 45 | 专业调音台 | 1.8路话筒+4路立体声输入； 2.2路立体声的辅佐输入（AUX IN）； 3.2路立体声（REC OUT）和1路单声（AUX SEND）返回输出，2路输出（R/L）； 4.带耳机监控输出，并有专门的FADER来控制信号大小； 5.自带48V话筒供电，可以与各种类型话筒匹配； 6.外置式电源和话筒噪音滤波器（80Hz），有效的抑制可话筒录音或处理过程中产生的噪音和失真(MICNOISE<-129dBu, THD:<0.0068%) ； 7.高/中/低EQ均衡调节，享受完美的均衡效果 ； 8.多种连接口（MIC/LINE/RESEND/PLAYBACK/RECORD等）。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 均衡器 | 1.2×31段图示均衡器； 2.1/3倍频程滤波； 3.20Hz 到20KHz精确频率均衡调整范围； 4.恒定Q值滤波器； 5.12dB/6dB的提升和衰减模式可开关转换并且配有状态指示灯； 6.精确的12段输出电平（从-30到+12dB）指示及削顶失真指示灯； 7.配有XLR和6.3mm（大三芯）输入/输出插座，适合平衡和不平衡操作； 8.信号旁路直通开关功能并且开关配有状态指示灯； 9.可选频的高频（2.5KHz to 30KHz）和低频（10Hz to 400Hz）滤波器； 10.15dB的整体增益提升和衰减控制。 11.与主扩音箱同一品牌，产品通过国家强制3C认证。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 数字反馈抑制器 | 1.每个声道12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理； 2.24个可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整； 3.及时方便的缺省设置，完备的反馈抑制性能； 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波，直到手动复位或重新设置； 5.手动模式可设置2×12 个滤波器的所有参数，包括频率，带宽，增益等； 6.每个滤波器均有单点，自动，手动三种模式； 7.24-Bit 高性能DSP处理核，保证信号的解析度和动态范围； 8.全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数。 11.与主扩音箱同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 48 | 音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换。 2.内置均衡器、分频器、压限器、增益器、延时器、噪声门、路由矩阵。 3.2进8出矩阵可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。 4.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制。 5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 6.单机可存储不少于30种用户程序。 7.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能 8.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态。 9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 智能混音器 | 1.八路智能混音台，具有优先设置、顺序发言等多种模式； 2.每通道均设有可选择的EQ调节，具有一般调音台的使用功能； 3.每路均设有两种输入方式，即平衡输入和线路输入； 4.每路均有独立可选择的幻象电源； 5.可选择智能控制的通道数； 6.三种发言模式供选择：优先发言模式、顺序发言模式、集体讨论模式； 7.提供八路平衡/非平衡输入，可以串联； 8.八路平衡输入均提供直流48V幻象供电，并可在面板控制每一路的供电； 9.音调功能：每一路均有独立的高、中、低音调设置； 10.输入阻抗 麦克风：600Ω 辅助输入：50KΩ 串联输入：20KΩ； 11.输出阻抗 平衡：300Ω 不平衡：400Ω 串联输出：100Ω； 12.最大输入电平 麦克风：-24dbV LINE：27dbV ； 13.频率响应：不劣于50-20000Hz 。 | 台 | 1 |  |
| 50 | U段无线手持话筒 | 频道组数：双通道 面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式： PLL相位锁定频率合成 射频稳定度： ±0.005%（10～50℃） 载波频段 ：UHF： 780.125MHz～830.00MHz 频带宽度： 50(6.25*2*4)MHz 频率间隔 ：125KHz 可切换频率数 ：400个 操作方式： 手动调整 | 套 | 1 |  |
| 51 | 鹅颈座式话筒 | 主席单元:工业外观设计，金属拉丝面板。整体时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。咪头外壳根据声学空间学原理设计，配合超指向性电容咪芯，实现高度的人声还原。采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。话筒带液晶显示屏和多功能按键，可根据显示内容，进行菜单设置 、表决、签到功能等操作，操作过程简便直观。话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节功能，可以自由选择输出方式并调节其音量。支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装。主席单元具有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。8芯手拉手电缆连接。代表单元：工业外观设计，金属拉丝面板。整体时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。咪头外壳根据声学空间学原理设计，配合超指向性电容咪芯，实现高度的人声还原。采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。话筒带液晶显示屏和多功能按键，可根据显示内容，进行菜单设置 、表决、签到功能等操作，操作过程简便直观。话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节功能，可以自由选择输出方式并调节其音量。支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装。代表单元可以直接发言。 8芯手拉手电缆连接 扬声器 内置扬声器（1W）,话筒杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输和保存。频率响应 90Hz-13KHz, 信噪比 72dB ,灵敏度 -48dB/Pa ,麦克风电流感应 -43dB±5 dB, 咪杆长度 420mm。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 8路程控电源时序器 | 8路可控多功能国标插座输出，适用于多种类型插头；内含微控制器，可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔；支持独立控制每个通道的开关，带LED指示灯显示；前面板配常开电源座及USB直流供电接口，方便临时用电；配置安全空气开关和液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；智能化控制设计，具有标准串口控制功能，可连接惠声中控系统；通过上位机软件可对设备进行实时控制、程序升级；支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，支持一键恢复出厂设置；一键飞梭控制，支持自动定时模式与手动控制模式选择。最大总电流：50A ；电源供电：AC110V/220V 50/60Hz ；接口：万能插座，DC12V（1A）；每通道最大电流：16A ；装机高度：1U ；通道数：8 ；电源指示：指示灯 | 台 | 2 |  |
| 53 | 多媒体插座 | 信息模块：HDMI高清\双莲花音频\卡侬音频\电源\网线 | 个 | 1 |  |
| 54 | 音箱壁挂支架 | 壁挂支架，国标 | 对 | 2 |  |
| 55 | 音箱线 | 双股铝箔屏蔽线，高保真，抗干扰能力强 | m | 200 |  |
| 56 | 音频线 | 双股铝箔屏蔽线，高保真，抗干扰能力强 | m | 100 |  |
| 57 | HDMI高清线 | 15米/条 | 条 | 1 |  |
| 58 | 机柜 | 容纳电脑和音频设备 | 台 | 2 |  |
| 59 | 窗台板 | 25mm厚包含材料等施工过程中全部工作内容。 | m | 12 |  |
| 60 | 门窗套 | 平板门套60mm宽1mm厚包含材料等施工过程中全部工作内容。 | m | 50 |  |
| 61 | 暖气罩 | 优质环保基材避免弯曲变形，防潮、防腐、阻燃、易清洁。 | m | 12 |  |
| 63 | 面光灯 | led大射灯12/18公分天花灯24W4000K嵌入式孔灯 | 套 | 20 |  |
| 64 | 木地板 | 双层细木工18mm厚E0级包含材料等施工过程中全部工作内容 | m2 | 97 |  |
| 65 | 86英寸交互一体机 | 参一、屏体部分： 1. 屏体为不小于85英寸的LED背光液晶屏，A规屏或以上标准（不接受A-及以下标准）。 2.图像显示部分的尺寸不小于85英寸;屏幕物理解析度不小于3840*2160，可视角不小于178°，全屏显示比例16:9或16:10。 3.屏幕表面采用防眩光钢化玻璃，保证使用过程中的安全性。 4.具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 二、整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀； 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用。 三、触控性能 1.采用不少于红外十点或以上非接触式触控技术； 2.触摸框采用前维护结构,无需任何工具，即可在不取下触控一体机的情况下手动拆卸触摸框; 3.触摸工具可以是手指、笔或其他任何非透明物体，连续响应速度：连续点≤5ms，首点响应时间≤8 ms，连续响应时间≤5 ms； 4.具有防遮挡功能，书写区域被手、书本遮挡时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行。 四、自身防护 1.具有屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能; 2.具有开机硬件系统检测功能。对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 3.具有一键PC系统还原按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 五、整机接口 1.本机自带音频扩声，音频输出不小于两个喇叭、每个不小于15瓦； 2.提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)；1路VGA接口。 3.前置面板具有不少于2路USB接口，至少1路USB接口支持同时在Windows及Android系统下被读取；前面板具有音频输入接口；各接口具有明确的中文标识； 六、操作系统 1.采用Windows和Android双系统并存设计方案； 2.内置PC计算机,支持Windows平台教学应用。 七、操作面板 1.提供前置按键实现硬件快速操作,至少包括综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置； 2.为了便于教师操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； 3.为便于教学应用，交互平板左右两侧应具有与教学应用密切相关的物理智能快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键、一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积。 八、其他需求 1.具有防雷击功能。信号端子口具有抗静电干扰功能,确保外连设备间的信号稳定及设备安全； 2.待机、休眠状态下可通过敲击重新唤醒屏幕。 3.安卓系统下提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能。 九、内置PC计算机配置 1.采用模块化电脑方案，与显示部分无单独外敷接线，支持热插拔； 2.处理器：Intel Core i5 6400或以上配置； 3.内存： 8G或以上配置； 4.硬盘：128G及以上固态硬盘 ； 5.内置WiFi：IEEE 802.11n标准； 6.内置网卡：百兆、千兆自适应网卡； 7.具有视频输出接口：VGA 1个或以上。 十、配套软件部分 1.软件提供多种书写笔，包括手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具； 2.提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除及全部擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作； 3.教师授课过程中，可以使用移动设备(手机或pad)控制大屏、移动设备与一体机屏幕同步显示。实现同步大小屏画面、控制电脑关机、远程操作PPT、实时上传影像等功能。 4.可实时读取老师U盘内容并可按照文档、课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开； 5.同时对两个或以上的图片、音视频、图形对象进行多点缩放与旋转功能，支持三点以上同时书写操作； 6.两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 十一、其他要求 1.每台一体机提供一条不小于1米的USB延长线； 2.投标产品需通过3C认证。投标时提供投标产品的3C认证证书复印件、网页查询截图，并加盖生产商公章； 3.提供产品液晶屏幕A规屏或以上标准证明复印件、网页查询截图，并加盖生产商公章。 | 台 | 2 |  |
| 66 | 电脑 | CPU不低于Intel 酷睿i3-7100，3.7GHz主频，3MB缓存；≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、 ；≥6个USB 接口（至少4个USB 3.0）、2个PS/2接口、原厂同品牌主板；≥4GB DDR4 2133Mhz；集成显卡；集成5.1声道声；硬盘容量≥1TB，SATA3接口，7200rpm；DVD光驱；集成10/100/1000M自适应网卡；显示器不低于21.5英寸，分辨率1920x1080；键盘、鼠标；内置电源≥180W；标准MATX机箱，容积≤12L，顶置电源开关键，顶置USB接口；原厂预装正版操作系统，原厂预装硬盘保护和网络同传管理软件。 | 台 | 8 |  |
| 67 | 支架 | 安装交互一体机，移动方便 | 个 | 1 |  |
| 68 | 壁挂展台 | 一、硬件要求 1.摄像头不小于700万像素 2.壁挂式结构，采用不少于2根气压拉杆开合； 3.拍摄幅面不小于A4幅面；最大工作分辨率不小于3264*2448； 4.自动白平衡色彩补偿；静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF; 二、软件要求 1.带简易白板软件，具有画笔、魔幻笔，书写流畅，画笔的颜色、线形、线宽、透明度可以自定义设置。 2.教学软件设计简单，所有功能按钮都放在第一界面，易学易用，方便老师学习使用。 3.展台画面的批注可以连同展示画面保存为一张图片。 4.可进行OCR文字识别，迅速提取文字，形成可编辑文档。 5.拍摄试卷或讲稿，可自动/手动切除图像黑边并纠偏扶正； 6.具有自动连拍功能，软件能智能检测拍摄对象是否更换，然后自动拍照； 7.支持多个图片一键装订成册； 8.自带图像编辑软件，可实现图像的：剪裁、旋转、大小调整、文字插入、手动纠偏、手动切黑边、灰度调整、黑白调整、反色调整、色彩平衡调整、自动锐化调整、自动去噪调整、自动增强调整。 | 个 | 1 |  |
| 69 | 分屏器 | 一进二出高清视频分屏器 一分二电脑投影1分2 | 个 | 8 |  |
| 70 | 投影机 | 标准亮度：3700流明液晶板：0.63英寸×3标准分辨率：1024×768.灯泡：180W标准模式下灯节能模式下灯泡寿命8000小时.对比度：15000：1镜头变焦比：1.2端口：VGA*2；复合视频输入*1；带音频输入、HDMI高清接口，USB无线接口*2，RJ45网口*1输出；控制串口；内置扬声器： 10W功耗（标准）：240W，最低待机功耗： 0.4W重量： 2.9KG | 个 | 8 |  |
| 71 | 幕布 | 100寸16:9白塑 | 个 | 8 |  |
| 72 | 音响 | 木质有源;声道2.0信噪比≥70dB;接口插座输入 | 个 | 8 |  |
| 73 | 黑板 | 1、结构：推拉板由两块书写板及铝合金边框组装而成，书写板为内外双层结构，内层为一块固定书写板与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板，滑动板配装刻有挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理。 2、基本尺寸：不小于4300mm×1300mm，与触控一体机及实物展台完美配套。 3、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度不小于0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、光泽度不大于6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。 4、内芯材料：选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。 5、背板：选用优质蓝色防锈亚光彩涂钢板，厚度不小于0.2mm。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm压有加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量不大于0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、边框：采用高级亚光仿钢色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57 mm×100 mm，左右框规格29 mm×100 mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度不小于30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100 mm×29mm×29 mm，采用双壁成腔流线型设计，不小于R25mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各2组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10、限位档：黑板边框内部一侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 12、产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 | 个 | 1 |  |

辅材管线等投标供应商应综合考虑在投标报价中

备注：

1、供应商必须按照招标（磋商）文件的要求做出实质性响应，否则其投标无效。

2、供应商的投标产品如果与招标（磋商）文件技术参数有偏离，请在技术偏离表中表明，所投产品质量应达到国家规定的合格标准。

3、本项目所提供的规格参数为基本规格参数，供应商也可以提供高于基本参数的产品，但必须满足以上使用功能要求，低于或缺项评标委员会有可能视为无效报价。

4、本项目所涉及生产厂家的证书证件，制造商提供原件，代理商提供制造商的复印件加盖公章原件。

5、为保证中标人能够提供完善的售后服务，中标（成交）后签合同前必须提供加盖生产厂家公章的授权书原件，若不能提供，视为不按照规定签订合同，按竞争性磋商文件有关规定处理。

6、投标的产品必须确保使用的安全性，环保要求，强度及使用功能复合国家相关标准。

7、保修及售后服务

7.1免费服务期内维护服务要求

（1）质保期：质保期限在满足国家规定三包政策外且质保期不少于两年。质保期自验收合格之日起算，有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期。

（2）在免费质保期内出现质量问题，供应商须免费负责维修和更换。

（3）供应商承诺免费质保期后，继续提供维护和服务。

7.2售后服务

（1）出现故障，服务人员12小时内到达现场，24小时内修复，超过24小时提供免费备用设备服务。

（2）各供应商要把针对本项目的售后服务承诺写入投标文件。

（3）合同执行期间，供应商应采取严格的安全措施，接受采购人的协调和管理，承担由于自身原因所造成的事故的责任及其发生的一切费用。

8、验收

8.1当设备到达采购人指定的现场后，采购人和供应商依据设备供货清单共同对设备进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。验收时发现短缺、破损，与参数不符, 采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。

8.2供货时对所供商品数量的万分之三进行抽检（随机选取），由采购人和供应商共同送至招标所在地（寿光市或潍坊市）第三方检测机构进行检测，确保检验合格，费用由供应商综合考虑在投标报价中。抽检不合格的，发包人有权终止合同并对已供货物不予付款，并将视为弄虚作假的，该投标单位将在此后三年内不允许参加寿光市政府采购项目的投标。

8.3投标设备经过双方检验认可后签署验收报告，设备保修期自验收合格之日起算，由供应商提供设备保修文件。

8.4设备经过试用1个月,所有性能指标达到要求时,可进行最终验收，验收合格后签发《质量验收单》。在试用期间,由于设备质量等造成某些指标达不到要求,允许中标人更换或进行修复,在全部达到要求时,双方签署《最终验收文件》。

8.5供应商提供的设备规格型号及配置，必须原装、正规厂家生产、符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂报告。

8.6投标文件中承诺有备品备件或易损件放于采购人单位的，必须在供货时将备品备件或易损件同时供至采购人单位。

8.7所有产品供货前须经采购人认可后方能进场使用。

- 第四章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 原件 |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效） | 原件 |  |
| 3 | 法人承诺书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效） | 原件 |  |
| 4 | 法人授权委托书原件(在响应文件正本中提供原件的也视为有效，响应文件为法定代表人签署且法定代表人参加磋商的，不需要此项内容） | 原件 |  |
| 5 | 基本账户开户许可证 | 原件 |  |
| 6 | 递交投标文件截止时间前供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“企业注册地信用官方网站”渠道查询相关主体信用记录） | 网页查询 |  |
| 7 | 评标办法所需的其他证明材料 | 原件 |  |

备注：（1）供应商应提交上述证明材料参与评审。

（2）供应商应当按本项目资格审查的规定提交资格后审材料，由采购人或采购代理机构按照第二章的资格评审办法进行审查，经审查，资格后审合格的，才能参与后面的评审。

- 2.其他规定

2.1供应商的资格、资信等证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2磋商文件中所要求的相关证明资料原件，应当在提交响应文件截止时间前与响应文件一并提交，逾期拒绝接收。

2.3供应商需收回的证明材料（如合同书、营业执照副本、相关许可证等）待评审完毕后退还。证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）须装订于响应文件中。

2.4营业执照副本等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证件。

第五章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资格性审查 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4款规定 |
|  |  | 其他 | 符合第二章“供应商须知”第3.4款规定 |
| 2.1.2 | 符合性审查 | 开标一览表（磋商报价一览表）、磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位章 |
|  |  | 响应文件份数 | 符合第二章“供应商须知”第3.7款规定 |
|  |  | 响应文件装订 | 符合第二章“供应商须知”第3.7款规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 竞争报价 | 符合第二章“供应商须知”第3.2款规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3款规定 |
|  |  | 供货期限 | 符合第七章“合同主要条款”规定的供货期限 |
|  |  | 权利义务 | 符合第七章“合同主要条款”规定的权利义务 |

- 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐评审办法前附表规定数量的候选供应商，并编写评审报告。

- 2.评审标准

- 2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2符合性审查标准：见评审办法前附表。

- 2.2详细评审标准

采用百分制，即每个供应商的最高得分为100分。

(一)具体评分细则如下：

| 序号 | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（30分） | 满足磋商文件要求且参与报价得分计算的最终磋商报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（评标基准价/参与报价得分计算的最终磋商报价）×30×100％。（保留2位小数） |
| 2 | 企业业绩（10分） | 投标人自2016年以来（以合同签订日期为准）施工过的类似项目的每个得2分，本项最高得10分。（以施工合同原件、竣工验收报告原件、中标通知书原件为准，三者缺一不可，并将复印件做入标书中，否则不予计分。） |
| 3 | 企业综合实力（12分） | 投标人具有软件企业证书的得2分。 投标产品具有软件产品登记证书的得2分。 投标人具有高新技术企业证书的得2分。 投标人具有环境管理体系认证证书的得2分。 投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。 投标人具职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：以上所有内容以开标时提供的相关证书原件或获奖证明材料原件为准并将相应复印件加盖投标单位公章做入投标文件中，否则不予计分。 |
| 4 | 供货安装调试方案（10分） | 根据招标人的实际需要，投标人对产品的供货、安装、调试、工期、技术服务制定详细的计划，能保证所有产品顺利安装、调试就位，评标小组根据投标文件具体情况打分，一般为1-3分、良好为4-7分、优秀为8-10分。 |
| 5 | 技术性能及指标（28分） | 1、供货安装服务期满足采购文件要求前提下有更优惠承诺的在2-7分范围内评分； 2、质保期承诺在满足采购文件要求前提下有更优惠承诺的在2-7分范围内评分。投标文件中没有相应说明的，本项不得分。 3、评价投标人应提交相关技术资料的完整性、齐全性、合理性等，在2-7分范围内评分。投标文件中没有相应说明的，本项不得分。 4、评价投标产品品牌、品牌市场占有率、档次、市场信誉等情况，在2-7分范围内评分。响应文件中未体现或体现不明确的不得分。 |
| 6 | 售后服务及培训（10分） | 1、根据投标人的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施等情况，在0-4分范围内打分。 2、考查投标人提供的其它优惠条件承诺的可操作性和实用性，在0-3分范围内计分。 3、考查投标人提供的技术资料、备品备件的齐全性、通用性，在0-3分范围内打分。 |

2.3以上内容报价部分直接计算得分；其他部分由评委在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，评委评议得分与报价得分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，四舍五入）。按汇总分值由高到低进行排序。若出现两家或两家以上的供应商得分相同的情况，取报价低者为成交供应商，若价格也相同，取技术性能得分高者为成交供应商。

2.4磋商现场，供应商的业绩、荣誉等将进行现场公示。如经核查业绩合同、证书的复印件等存在虚假情况的，一经发现，本次投标保证金扣除并按无效标处理，且该供应商在此后一至三年内不允许参加寿光市政府采购项目的投标。

2.5政府采购政策功能

（1）小型和微型企业价格扣除

根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181 号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务投标，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业产品的价格 6%的扣除。

小微企业价格扣除计算方法：参与报价得分计算的投标报价＝投标人的投标报价-投标人的投标报价×6%，按照给予价格扣除后的投标报价计算其报价得分。

投标人须提供小型和微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件或“全国企业信用信息公示系统”小微企业名录网络截图（加盖相应单位公章，开标现场代理   机构将在网上查询进行复核）和《中小企业声明函》原件。以上二者缺一不可，并将相应复印   件加盖公章做入投标文件中，否则不给予价格扣除。

（2）给予监狱企业和戒毒企业价格扣除

根据财政部、司法部颁发的《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68 号的规定，如投标人为符合上述通知中规定的监狱企业的给予其价格 6%的扣除。

计算方法： 参与报价得分计算的投标报价＝投标人的投标报价-投标人的投标报价计×6%，按照给予价格扣除后的投标报价计算其报价得分。

投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，以上证明资料须同时提供，缺一不可，并将相应复印件加盖公章做入投标文件中，否则不给予价格扣除。

注：投标人有前述二款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

（3）残疾人福利性企业价格扣除

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会颁发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位给予价格扣除。

计算方法：折扣后的投标报价=投标人提交的投标报价-投标人提交的投标报价×6%；按照给予价格扣除后的投标报价计算其报价得分。

投标人须提供福利性单位声明函。以上证明资料须同时提供，并将相应复印件加盖公章做入投标文件中，否则不给予价格扣除。

投标人须对提供的小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的证明材料真实性负责，严禁投标人提供虚假信息骗取成交，一经发现，取消成交资格，投标保证金不予退还，并上报相关部门，禁止其 3 年内参与政府采购活动。

残疾人福利性企业属于小微企业的不重复享受政策。

（4）给予优先采购、强制采购货物价格扣除

供应商所投产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=报价评标总分值×4%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术性能评标总分值×4%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。属于政府强制采购节能环保产品范围的不加分。

未给予价格扣除的投标单位的评审报价=投标报价。

- 注：以上相应表格详见附件。

- 3.评审程序

- 3.1初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准，对响应文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，按无效响应处理。

3.1.2供应商还有以下情形之一的，评审小组应当否决其竞争：

- （1）第三章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- （4）投标报价非唯一报价的；

- （5）投标文件关键部位（详见投标文件格式要求）无单位盖章或未经法定代表人（代理人）签署；投标文件由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

- （6）未实质上按竞争性磋商文件规定的格式编制的；关键内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；

- （7）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

- （8）未按竞争性磋商文件要求提交投标保证金、投标截止时间之后到账的或所提供的投标保证金额不足的；

- （9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

- （10）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的投标文件；

- （11）竞争性磋商文件中的付款方式、投标保证金、服务期、适用法律、税、质量保证期  等其他内容，经评标委员会认定在实质上不响应的，或违反国家有关规定的投标文件；

- （12）投标函及清单报价表、报价明细表未填写完全或未盖单位章的；法定代表人或授权人未签字或盖章的；

- （13）投标文件中填报的清单报价、交货服务期、质量标准与开标一览表填报的不一致的；

- （14）未通过资格审查的；

- （15）报价方式未响应竞争性磋商文件要求的；

- （16）明显不符合技术规格和要求、技术标准、技术要求或不满足竞争性磋商文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离招标人不予接受的投标文件；

- （17）投标文件中的工程量清单与招标代理机构提供的清单不一致，随意增删或修改的；

- （18）投标报价等于或超过控制价的；

- （19）竞争性磋商文件中规定的其他无效投标条款。

- 3.2响应文件的澄清

在评审过程中，评审小组可以书面形式，要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。供应商的澄清或说明采用书面形式，并不得改变供应商响应文件的实质性内容。供应商的澄清和说明内容属于响应文件的组成部分。采购人和评审小组不接受供应商主动提出的澄清或说明。

- 3.3确定最终采购需求方案

评审小组可以与供应商进行多轮谈判，谈判过程中可实质性修订磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得修订磋商文件中规定的不可谈判核心条件。实质性变动的内容，须经采购人确认，并及时以书面形式同时通知所有参与谈判的供应商。

- 3.4重新提交响应文件和最后报价

3.4.1供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.4.2谈判结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 3.5详细评审

3.5.1最后报价结束后，评审小组依据本章第2.2款规定的标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.6推荐候选供应商

评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐中标（成交）候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 4.评审结果

- 4.1提交评审报告

评审小组按照本章第3条规定的程序对响应文件完成评审后，编写并向采购人提交书面评审报告。评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 第六章  纪律要求

- 1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 2.对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通竞争，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义竞争或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 3.对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本竞争性磋商文件有关规定的评审方法和评标标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 第七章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据2018年  月  日“ 山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目-B包：音视频设备”招标结果，确定为本项目中标人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》结合本项目具体情况，甲乙双方签订如下合同：

一、本合同由合同文本和下列文件组成

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）招标（磋商）文件及图纸；

（2）中标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；

（5）本合同附件；

二、货物清单及合同金额

| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 参数 规格 | 生产 厂家 | 单价 （元） | 数 量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总金额为人民币 ：             元。

大写：                            元。

以上价格包括但不限于设备材料成本、维修费、质检试验、报验检测、运输、包装、装卸、安装、辅助材料、调试、验收、技术服务、管理、保修、保险、利润、税金、档案管理费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险（明示或暗示）、责任等各项应有费用。

三、合同价款支付

(一)付款方式

供货安装完毕、且验收合格后付合同价款的80%，余款在竣工验收合格满一年后无质量问题当年农历年底前付清（以上所有付款均无利息）。

质保期：质保期限在满足国家规定三包政策外且质保期不少于两年。质保期自验收合格之日起算，有承诺延长质保期的，执行其承诺质保期。

其他支付方式：  /

（二）承包方式：全费用固定综合单价合同承包。

四、供货期限及供货地点

1、供货期限：

在接到发包人通知后  日内全部供货安装调试完毕并通过验收。

- 交货地点：发包人指定的地点，运送过程中发生的运输、装卸费用均由中标供应商承担。

五、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标（磋商）文件中提出的所有服务要求的标准做出响应，其基本服务如下：

1、提供的所有货物及零配件必须是投标文件中投报的品牌、型号及生产厂家，必须符合相关参数要求，必须是正规厂家出品、配套且全新的、符合国家质量监测标准；每件货物必须提供合格证，主要设备必须配套相关技术资料。

2、所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

3、所提供产品涉及到软件著作权、产品专利等纠纷由中标方负责。

4、明确售后服务能力，包括售后服务、维护响应时间（至少提供12小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）等。

5、在货物的设计使用寿命期内，供应商应能保证使用方更换到原厂正

宗的零部件，确保货物的正常使用。

六、质量

货物的质量应符合国家质量标准，符合招标（磋商）文件、投标文件及乙方在评标中做出的书面说明或承诺；货物的质量还应符合国家对环保和节能产品的要求。乙方应向甲方提供未经使用的全新产品，

七、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以包装货物的包装方式。

八、运输要求

乙方应确保货物按本合同第五、六条的规定运输，运输及相关费用由乙方承担。

九、安装调试、验收

货物到位后甲方和乙方在 5 个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应费用，甲方应积极配合，安装调试后 7 个工作日内，甲、乙双方应按照合同验收，并签字确认。

对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起 5 个工作日向乙方提出，乙方应无条件予以解决。

十、售后服务

乙方应按招标（磋商）文件、投标文件及乙方在开标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十一、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：(一)投标保证金；(二)中标服务费。

本合同应提交(一)、 (二)。

十二、违约

（一）甲方未按合同履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任造成货物供用延期的，合同工期顺延。

（二）乙方不能按合同规定的时间交货，每逾期一天按合同总价款的1‰向甲方支付违约金。

（三）货物质量未达到国家标准和招标（磋商）文件要求的，甲方有权拒收或要求重新发货，其相应费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。

（四）乙方不能按规定的时间内完成售后服务、围护响应的（包含配件未到或其他原因），每逾期一天按合同总价款的0.1‰向甲方支付违约金。

（五）其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可有双方协商解决。

十四、争议

合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向合同履约地人民法院提起诉讼。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：

本合同1式8份（2正6副），甲、乙方各执正本1份，其他副本由政府相关部门留存（其中包括招标代理公司1份,政府采购中心1份）。具有同等法律效力。

甲方：         （盖章）      乙方：          （盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

地址：                       开户银行及账号：

电话：                       地址：

电话：

邮政编码：

本合同签订于：       年     月   日

第八章 响应文件格式

正本（副本）

（项目名称）         竞争性磋商

响 应 文 件

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

1、开标一览表（磋商报价一览表）

项目名称：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 响应报价 | ￥ （大写： ） |
| 供货期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期限 |  |
| 投标保证金 | ￥ （大写： ） |
| 监狱企业 | （是/否） 监狱企业投标价格合计￥ 元（大写 ） |
| 残疾人福利性企业 | （是/否） 残疾人福利性企业投标价格合计￥ 元（大写 ） |
| 节能产品 | 节能产品投标价格合计￥ 元（大写 ） |
| 环保产品 | 环保产品投标价格合计￥ 元（大写 ） |
| 其他 |  |
| （注：以上内容若为手写体须加盖公章，否则报价无效。） |  |

供 应 商:                              (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

- 日期:     年  月  日

- 2、磋商函

寿光市实验中学：

经研究，我方决定参加山东省潍坊市寿光市实验中学综合楼内外配套设施及校园地面改造项目-B包：音视频设备项目（政采编号：SDGP370783201802000168/进场交易登记号：SG2018-CG-338）的政府采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺：

2.1已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2提供投标人须知规定的全部投标文件，纸质投标文件一正五副。

2.3按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

2.4保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

2.5完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

2.6完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

2.7与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

2.8如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

2.9我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

2.10投标文件所提供的一切资料及潍坊市公共资源交易平台会员系统申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.11我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

2.12采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

2.13如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则， 由此产生的一切法律责任由我方承担。

2.14接受竞争性磋商文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守竞争性磋商文件的规定。

3、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的， 将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的

4、                      （其他补充说明）。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或印章）

日    期：        年      月      日

- 3、法定代表人身份证明书

供应商：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓    名：         性别：         年龄：         职务：

系                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证

供应商：              （盖单位公章）

日    期：       年       月       日

4、法人承诺书

本人       系           法定代表人。现做出如下承诺：

1、我公司提交的（企业营业执照、资质证书、基本账户开户许可证等资格证明文件）承诺真实、有效。

2、投标文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位中标：我单位将按照要求尽快组织施工，不违约，如出现违约情况，我单位自愿接受处罚。

6、我单位不扰乱寿光市招投标市场秩序，不在开标后进行无证据的虚假恶意投诉。

7、我单位完全响应招标（磋商）文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

1、自愿放弃中标并承担由此造成的一切法律责任。

2、无论中标与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市政府采购项目的投标。

承诺期限至（该项目）竣工（完成）。

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

法定代表人：                       （签章）

法定代表人身份证号：

公司地址：

联系电话：

（盖单位章）

- 年    月     日

- 5、授权委托书

本人        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、提交、撤回、修改            项目响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本项目竞争性磋商公告发布之日起至采购活动结束之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人授权委托人居民身份证

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字或印章）

身份证号码：

年    月    日

6、信用承诺书

投标人全称：

地      址：

法定代表人为：

至     年     月     日     时     分（提交投标文件截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“企业注册地信用官方网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则取消我单位中标资格且我单位承担相关法律及赔偿责任。
  若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的投标（响应）文件作无效处理，并按照有关法律法规规定接受处罚，如已中标，自动放弃中标资格，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。
    特此声明。

投        标        人：     （盖章）
                     法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
             日期：     年     月     日

（附相关网页截图）

7、投标人无行贿犯罪档案承诺书

本单位 （单位名称） 现做出如下承诺：

我单位        （单位名称）   及单位法人    （法人姓名及身份证号）    在参加本项目政府采购活动前三年内未有行贿犯罪记录。

若我方违反上述承诺，隐藏、提供虚假材料，被发现或被他人举报查实，将无条件接受行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。 对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我方负责。

- 投        标        人：     （盖章）
              法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
             日期：     年     月     日

8、清单报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 全费用 综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

注：1、单价为全费用综合单价，包括但不限于设备材料成本、维修费、质检试验、报验检测、运输、包装、装卸、安装、辅助材料、调试、验收、技术服务、管理、保修、保险、利润、税金、档案管理费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险（明示或暗示）、责任等各项应有费用。

2、此表必须填写，否则将导致废标。

3、报价精确到小数点后2位。

4、此表中的“响应报价”必须与开标一览表（磋商报价一览表）中的报价一致，否则将导致废标。

5、设备的详细参数、配置要求及随机附件等必须附在本表后详细说明。

6、严格按照此表格式填写。

7、提供电子版清单报价表（EXCEL版本，采用U盘的形式）密封入投标文件正本中，与投标文件一并递交。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或印章）

日    期：        年      月      日

9、投标设备与招标设备技术规格偏离表（格式）

项目名称：

| 序号 | 分项 | 竞争性磋商文件要求 | 投标文件响应情况 | 投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、如投标产品与竞争性磋商文件的要求存在偏差，则填写上表。

2、如投标产品与竞争性磋商文件的要求无偏差，请填写“无”。

3、投标文件中，必须明确写明所投产品的详细技术参数（可附厂家设备介绍彩页，设备参数介绍等），如果只写“与竞争性磋商文件一致”或复制竞争性磋商文件设备的技术参数的，技术偏离项不得分。“投标文件页码”指投标文件中对此项内容作出说明的对应页码，便于评委查看。

4、该表可扩展。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

10、商务条款偏差表

项目名称：

| 序号 | 偏差内容 | 竞争性磋商文件要求 | 投标文件实际情况 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如投标产品与竞争性磋商文件的要求存在偏差，则填写上表。

2、如投标产品与竞争性磋商文件的要求无偏差，请填写“无”。

3、该表可扩展。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

11、随机备品备件、易损件明细表

投标总价内的随机备品备件、易损件明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标价外长期优惠供应的备品备件、易损件明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 优惠期限及政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

12、供应商基本情况表

表12.1  供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 职工人数 |  | 共 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 总资产 |  |  |  |
| 银行资信等级 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |
| 银行信息 | 开户行 |  |  | 账 户 |  |  | 账 号 |  |
| 公司股东清单（股份比例大于10%的股东） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股东名称 |  |  | 股份比例（%） |  |  | 国籍 |  |  |
| 子公司和分公司清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、随本表附供应商企业情况的文字简介；

2、以上表格内容以供应商最近一个年度的数据为准；

3、后附营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、公司荣誉等证书复印件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或印章）

日    期：        年      月      日

12.2  本项目主要管理人员与技术人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或印章）

日    期：        年      月      日

12.3 同类设备销售业绩表

| 序号 | 客户名称 | 规格型号 | 数量 | 购买时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附咨询合同以及用于评分的其他证明材料复印件。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或印章）

日    期：        年      月      日

- 13、项目服务方案

一、供应商应按“供应商须知”的要求，依照本篇所附的内容认真编制项目服务方案。

二、由供应商编制的服务方案将作为评审的主要考虑因素。

三、供应商如果成交，应按其在项目服务方案中的承诺安排各阶段工作的实施，项目服务方案将作为采购人对项目进行监督管理的主要依据。

四、项目服务方案供应商也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容：

- 14、其他材料

附件1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：后附单位注册所在地相关行政主管部门出具的证明文件复印件

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：根据财政部 民政部 中国残疾人联合会颁发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参见   单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件3

监狱企业产品投标报价清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 规格型号 | 材料及技术标准 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品投标报价合计 |  |  | 大写： 元；小写 元 |  |  |  |  |  |

注：1、此表格只需要填写投报的监狱企业产品投标报价清单，所填写的监狱企业产品投标报价清单相关产品生产厂家、品牌、规格型号、主要技术指标、单价等内容须与报价明细表一致；不按上述规定填写的将不给予价格折扣。

2、此表格须加盖供应商公章

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

附件4

节能产品投标报价清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 规格型号 | 材料及技术标准 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品投标报价合计 |  |  |  | 大写： 元；小写 元 |  |  |  |  |

注：1、此表格只需要填写投报的节能产品投标报价清单，所填写的节能产品投标报价清单相关产品生产厂家、品牌、规格型号、主要技术指标、单价等内容须与报价明细表一致；不按上述规定填写的将不给予价格折扣。

2、供应商须提供中国节能产品认证证书、最新节能产品政府采购清单网页截图（加盖单位公章）及节能产品投标清单。三者缺一不可，否则不予得分。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

附件5

环境标志产品投标清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 规格型号 | 材料及技术标准 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品投标报价合计 |  |  |  | 大写： 元；小写 元 |  |  |  |  |

注：1、此表格只需要填写投报的环境标志产品报价清单，所填写的环境标志产品报价清单相关产品生产厂家、品牌、规格型号、主要技术指标、单价等内容须与报价明细表一致；不按上述规定填写的将不给予价格折扣。

2、供应商须提供中国环境标志产品认证证书、最新环境标志产品政府采购清单网页截图（加盖单位公章）及环境标志产品投标清单。三者缺一不可，否则不予得分。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

- 填表日期：     年    月     日

- 附件6

残疾人福利性报价清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌 | 产地 | 规格型号 | 材料及技术标准 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性报价清单合计 |  |  | 大写： 元；小写 元 |  |  |  |  |  |

注：1、此表格只需要填写投报的残疾人福利性报价清单，所填写的残疾人福利性报价清单相关产品生产厂家、品牌、规格型号、主要技术指标、单价等内容须与报价明细表一致；不按上述规定填写的将不给予价格折扣。

2、此表如为残疾人福利性单位必须同时加盖残疾人福利性单位产品生产商（如为代理商报价的）单位公章及供应商公章。

3、如提供多个残疾人福利性单位产品生产商，严格按此表格扩展。

供应商（加盖公章）：

生产厂家（加盖单位公章）：           （签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

- 附件7

潍坊市公共资源交易中心寿光分中心

关于加强保证金管理工作的通知

各招标人、中介代理机构、投标人：

根据《潍坊市公共资源交易项目保证金管理办法》（试行）的通知要求，为进一步规范公共资源交易项目保证金管理，确保资金安全，保障交易主体各方的合法权益，结合寿光分中心实际情况，通知如下：

- 保证金交纳

投标保证金：

投标人通过潍坊市公共资源交易中心寿光分中心电子交易系统网上报名（确认）后（选择对接银行时，选择建设银行），系统为每个投标人随机生成不同的子账号（37050167790800000597-*****），投标人将保证金汇入其拟参与投标项目对应的建设银行子账号，未打入项目子账号视为无效投标人。投标保证金必须在提交投标文件的截止时间前按交易文件要求到达保证金专用账户，到账时间以建设银行确认时间为准。

履约保证金:

进场交易的公共资源交易项目履约保证金由寿光分中心统一管理。交易文件允许采用银行保函方式交纳履约保证金的，中标（成交）人需携带银行保函及招标单位出具的允许中标（成交）人使用银行保函的函至寿光分中心综合科；交易文件要求采用非保函方式缴纳履约保证金的，招标人及其委托的中介代理机构应在交易文件中约定，中标（成交）人的履约保证金交纳至潍坊市公共资源交易中心寿光分中心保证金专用账户（37050167790800000597，开户行为建设银行寿光支行，此账户非交纳投标保证金时系统自动生成的子账号）。履约保证金到账后，中标（成交）人至寿光分中心综合科领取履约保证金收据。

招标人和中标（成交）人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和投标文件规定交纳履约保证金并订立书面合同。中标（成交）人应在订立书面合同后5个工作日内携带履约保证金银行汇款凭证及合同复印件至寿光分中心综合科开具收据。如中标（成交）人未按规定及时交纳履约保证金，寿光分中心将把在订立合同30日后未按合同履约中标人的违约信息上传至公共资源交易平台曝光台，曝光时限30日。中标（成交）人在寿光分中心累计出现3次不按合同履约的行为，交易中心将建议行业监管部门禁止其入场交易1-3年。

二、保证金查询

（一）投标人通过电子交易系统查询投标保证金到账与退还情况；

（二）提交投标文件截止时间后，招标人或其委托的中介代理机构通过电子交易系统查询保证金到账情况；

（三）中标（成交）人的履约保证金由寿光分中心综合科有关财务人员查询。

三、保证金退还与划转

投标保证金：

（一）退还保证金发起条件：未中标（成交）投标人的保证金自中标通知书发出之日起；交易失败的，自发布废标（终止）公告之日起；中标（成交）人的保证金自合同签订之日起（工程建设招标项目在招标人出具书面意见后）；经营性土地使用权、矿业权出让和资产资源类交易项目未竞得人的保证金，在出让活动或竞价结束当天具备退还发起条件。

（二）招标人或其委托的中介代理机构应于保证金具备退还发起条件之日起，及时通过电子交易系统提交退还保证金申请，寿光分中心于5个工作日内退还保证金。

（三）投标人名称或基本账户信息发生变更的，由投标人将相关证明材料提交至寿光分中心综合科，寿光分中心核实后5个工作日内退还。

（四）投标人误将投标保证金打入母账户的，由投标人将相关材料（银行汇款凭证、退款说明、法人授权书、办理人身份证原件、复印件）提交至寿光分中心综合科，寿光分中心核实后5个工作日内退还。

履约保证金：

交易文件中应注明履约保证金退还时间及有关程序，项目验收后中标（成交）人将履约保证金退付审批单、项目验收单和履约保证金收据（交纳银行保函的不需开具履约保证金收据）提交至寿光分中心综合科，寿光分中心于5个工作日内退还。

四、保证金利息的退还

（一）进入寿光分中心交易的项目均退还保证金利息。

（二）计息利率。按照保证金专用账户开户行建设银行退款当日挂牌对公活期存款利率计算。

（三）计息周期。按保证金的存放期计算利息，即保证金到账日至保证金退还前一日止。

退还方式。将保证金利息退还至投标人基本账户。

五、有关代理机构

（一）中介代理机构在项目开、评标结束后，须提交该项目投标保证金退还明细表及该项目竞争性磋商文件1份至寿光分中心综合科，同时填写《中标单位统计簿》。

（二）中介代理机构须在中标人交纳履约保证金后，才能在交易系统发起该中标人投标保证金退款申请。

（三）中介代理机构必须在竞争性磋商文件中注明投标人在缴纳投标保证金、履约保证金时，必须备注此款项为标保证金或履约保证金。

此项工作贯彻落实情况纳入中介代理机构年底考核。

潍坊市公共资源交易中心寿光分中心

- 2018年6月28日

- 附件8

潍坊市市公共资源交易中心寿光分中心履约保证金退付审批单

| 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  |
| 中介代理机构名称 |  |  |  |
| 实施单位 |  |  |  |
| 验收单位 |  | 验收时间 |  |
| 中标金额（万元） |  | 履约保证金（万元） |  |
| 中标（成交）供应商信息 | 开户名称： 账 号： 开户银行： 退付手续办理人及身份证号： 联系电话： 法定代表人或代理人签字： （盖章） 年 月 日 | 招标（采购）单位意见： 项目（验收合格、撤销、终止），请办理履约保证金退付手续。 法定代表人或代理人签字： （盖章） 年 月 日 |  |
| 市公共资源交易中心意见 | 科室意见：前置资料齐全，符合退付条件。 初审： 复核： 年 月 日 |  |  |
|  | 分管领导意见： 年 月 日 |  |  |
|  | 主要领导意见： 年 月 日 |  |  |

注：中标（成交）供应商项目履行结束，需携带本表及项目验收单原件、项目验收单复印件（盖章）、履约保证金收据到市公共资源交易中心办理退付手续。

### 关于通过单位结算卡交纳投标保证金的通知

各中介代理机构：

为优化公共资源交易竞争环境，为企业投标竞争提供便利条件，允许供应商（供应商）通过关联基本账户的单位结算卡交纳投标（含谈判、磋商、竞买等，以下统称“投标”）保证金，对于未发布公告或已发布公告但具备发放澄清文件条件的交易项目，参照以下格式在项目招标采购文件或澄清文件中添加：

一、供应商（供应商）可以通过关联基本账户的单位结算卡办理投标保证金转账手续。供应商（供应商）提交投标（响应）文件时，须同时提交投标保证金从关联基本账户的单位结算卡转出的证明材料原件（如账户信息齐全的银行交易回执单、账户交易明细或银行出具的相关证明材料等），否则投标（响应）文件作无效处理。

二、单位结算卡应开通款项转入功能，以便投标保证金能及时退回基本账户，因单位结算卡功能而产生的投标保证金退还不及时等问题，相关责任由相应供应商（供应商）承担。

潍坊市公共资源交易中心

2018年5月3日

银行履约保函

致：   （发包人全称）

鉴于    （中标人全称）   （以下称“承包人”）与（发包人全称）（以下 称“发包人”）已签订    （工程合同名称）   ，并保证按 合同约定承担合同义务，我们愿出具保函为承包人提供担保，金额为人民币(大写)          元（RMB          元）。

本保函的义务是：我们在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程 中，未能履行或违背合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款 凭证后的 14 日内，在上述担保的限额内，向发包人支付任何数额的款项， 无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上 述款项。我行还同意，任何对协议条款所作的修改和补充都不能免除我行 按本保函所应承担的义务。

本保函自承包人与发包人签订   （工程合同名称）   之日 起生效，至   （ 工程合同名称 ）  通过竣工验收、无遗留问题 或解除合同之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。本保函到期后， 无论正本是否退回我行，该保函自动失效。

担保银行：     （全称）      （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月    日

注：承包人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主 要内容须与本保函内容原则一致。

附图1  磋商地点附图

供应商在开标现场提供的业绩、荣誉证明材料公示表格式（本表仅供参考用，评标时以评标办法为准。可扩展）

| 招标项目基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |
| 招标项目名称 |  |  |
| 招 标 人 |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |
| 供应商在开标现场提供的项目业绩、荣誉证明材料 |  |  |
| 企业业绩 |  |  |
| 评分标准 |  | 与评审有关的资料名称 |
| 企业综合实力 |  |  |
| 评分标准 |  | 与评审有关的资料名称 |

注：为便于现场公示，建议各投标供应商自行填写，随原件一并递交。因未提供此表不能公示，而影响投标供应商的得分情况，后果均由投标供应商自行承担。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

- 填表日期：     年    月     日